Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-5

Сертификат № РОСС RU.ME83.B01622 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-24-5 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24В, током не более 4А. Перед эксплуатацией БП-24-5 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………...220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………0,8А

Выходное напряжение ……………………………………………..24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………….4  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………2

Габаритные размеры……………………………………………….150х85х80

Вес, не более………………………………………………………...2,0 кг.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-5 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-5

Сертификат № РОСС RU.ME83.B01622 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-24-5 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24В, током не более 4А. Перед эксплуатацией БП-24-5 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………...220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………0,8А

Выходное напряжение ……………………………………………..24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………….4  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………2

Габаритные размеры………………………………………………..150х85х80

Вес, не более………………………………………………………...2,0 кг.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-5 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-5

Сертификат № РОСС RU.ME83.B01622 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-24-5 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24В, током не более 4А. Перед эксплуатацией БП-24-5 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………...220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………0,8А

Выходное напряжение ……………………………………………..24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………….4  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………2

Габаритные размеры……………………………………………….150х85х80

Вес, не более………………………………………………………...2,0 кг.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-5 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-5

Сертификат № РОСС RU.ME83.B01622 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-24-5 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24В, током не более 4А. Перед эксплуатацией БП-24-5 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………...220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………0,8А

Выходное напряжение ……………………………………………..24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………….4  А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………2

Габаритные размеры………………………………………………..150х85х80

Вес, не более………………………………………………………...2,0 кг.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-5 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-5 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-5 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-5 в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-5  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-5 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445).

Дата выпуска_________________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-5 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-5 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-5 в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-5  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-5 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445).

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-5 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-5 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-5 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-5 вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-5 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445).

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-5 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-5 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-5 в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-5  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-5 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК  « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445.

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445).

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________